## Sheet1
Attendance
Регион | Город | № работы | Инициатор | Время начала | Время окончания | Таб.номер | Сотрудник | Филиал | Обоснование | Описание работ | Тип компенсации | Дата отдыха | Факт. время работы | Факт. время c учетом отдыха | Вечернее время | Ночное время | Выходные | Итого часов к оплате с учетом Кф | Проверка правил | Приоритет | Дата полного согласования
Юг | Камышин |  |  | 01.06.2026 06:00 | 01.06.2026 09:00 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2091100 | Отчет по машине и получение нового оборудования OPLSO 1554632
Юг | Брянск |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 20:00 |  |  | Брянский филиал | FFM 2093849 | БС 26114, выезд для передачи ЗИП и Ключей ПО, восстановление БС 3342 Климово.
Юг | Брянск |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 20:00 |  |  | Брянский филиал | FFM 2093656 | БС 26114 ,передача ЗИП ПО для восстановления БС 3342, ключей от БС.
Юг | Краснодар |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 20:32 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2092557 | Выезд на позицию Лабинск Кукса 64056 по OPL 2275666 для измерения линии между АГГ и DWDM
Юг | Краснодар |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 20:32 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2092531 | Выезд на позицию по OPL 2275666 для измерения линии между АГГ и DWDM
Юг | Туапсе |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 20:50 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2093109 | выезд на автомобиле УАЗ А132ЕР193, ДГУ БС 68745 КдК Туапсе Гранат
Юг | Астрахань |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 22:00 |  |  | Астраханский филиал | FFM 2091978,2091976,2091977 | ТТ 51870255, ТТ 51878789 Выезд Знаменск, Ахтубинск устранение аварии
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 21:04 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2092153 | Выполнили замену передатчика FXED, устранили аварию 14. RBS DC Converter Fault на ИБП, для восстановления штатного функционирования БТС 62035_РсО_Прогресс
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 01.06.2026 18:00 | 01.06.2026 21:04 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2092154 | Выполнили замену передатчика FXED, устранили авВыполнили замену передатчика FXED, устранили аварию 14. RBS DC Converter Fault на ИБП, для восстановления штатного функционирования БТС 62035_РсО_Прогресс. ТТ 51628614
Юг | Тамбов |  |  | 01.06.2026 23:01 | 02.06.2026 01:43 |  |  | Тамбовский филиал | OPL 2274392 | MSS03_Tmb¦Выполнение SO-1547913¦N-NSS-NPD-26-027 L.3323 “IN Attribute Analysis” на MSS_Воронеж+Липецк+Тамбов+Курск+Белгород+Архангельск
Юг | Брянск |  |  | 02.06.2026 01:23 | 02.06.2026 06:20 |  |  | Брянский филиал | OPL 2274890 | 1. OPL-2274890 ЕРП-25032003325, 2.OFM 3915697 АП2026 Резервирование L0 Брянск <br> Состав работ: Переключение сервисов L1 + IPTV. <br> Объекты: Россия, Брянская обл, Брянск г, Пионерская ул., 7 <br> Объекты: Россия, Брянская обл, Брянск г, Пионерская ул., 7 3. FFM-2093883
Юг | Махачкала |  |  | 02.06.2026 18:00 | 02.06.2026 22:30 |  |  | Махачкалинский филиал | FFM 2095930 | Выезд на позицию 65519 Хас. Сахарный завод сопровождение работ подрядной организации по восстановлению линка Хасавюрт - Грозный
Юг | Махачкала |  |  | 02.06.2026 18:00 | 02.06.2026 21:50 |  |  | Махачкалинский филиал | FFM 2095931 | Выезд АВР 66519 ДаР-Хас. Сахарный завод бригада Руслан и Ибрагим
Юг | Пятигорск |  |  | 02.06.2026 18:00 | 02.06.2026 22:30 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2096788 | АВР БС 80264, выбило автоматы на тп. До того не мог поехать из-за дизеления 2-ух позиций 62253 и 66202
Юг | Краснодар |  |  | 03.06.2026 06:00 | 03.06.2026 09:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2096830 | 1С 22038058 измерения ОВ АдгР-Майкоп-Заводская
Юг | Брянск |  |  | 03.06.2026 06:00 | 03.06.2026 08:00 |  |  | Брянский филиал | Remedy 51877958 | Удаленное сопровождение работ ПО по восстановлению РРЛ3342-26115, зона СВО
Юг | Краснодар |  |  | 03.06.2026 18:00 | 03.06.2026 20:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2096833 | 1С 22038075 измерения ОВ КдК-Родниковская
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 03.06.2026 18:00 | 03.06.2026 20:36 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2098781 | БС 70389 Песчанокопское Павших Бойцов ТТ 51915399 Авто А639ЕТ761 Восстановление работы РРЛ Siklu. Настройка. БС в работе
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 03.06.2026 18:00 | 03.06.2026 20:36 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2098782 | БС 70389 Песчанокопское Павших Борцов 53А-ОДН. ТТ 51915399. Авто А639ЕТ761. Восстановление работы РРЛ Siklu. Настройка. БС в работе
Юг | Пятигорск |  |  | 03.06.2026 18:00 | 03.06.2026 23:00 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2098374 | Исправление нагрузки BLVD на БС 68808, АВР, дальняя удалённость объекта
Юг | Липецк |  |  | 03.06.2026 18:10 | 04.06.2026 02:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2099532 | Устранение инцидента 1го приоритета TT RMD 51919933 (понижено до 3го) , Дизеление БС
Юг | Липецк |  |  | 03.06.2026 18:10 | 04.06.2026 02:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2099486 | Устранение инцидента 1 Приоритета(понижен до3) TT RMD 51919933 Дизеление БС
Юг | Краснодар |  |  | 03.06.2026 19:00 | 04.06.2026 04:30 |  |  | Краснодарский филиал | TTMS 130376255 | Выезд на повреждение ОК пос. Мостовской, измерение ОК и поиск альтернативных решений, для восстановления размытого ГНБ под рекой Лаба.
Юг | Волгоград |  |  | 03.06.2026 23:27 | 04.06.2026 03:35 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2099379 | Проведение работ на CORE площадке, Ангарская 17 по OPL 2275626 -" Расширение сети MEN ", OPL 2276979 - " FTTB_Capacity_АП2026_Волгоград Ангарская 17.Расширение существующего линка L1-L0 ang-bb.vlg --- 10.147.0.247 на площадке Волгоград Ангарская 17 "
Юг | Краснодар |  |  | 03.06.2026 23:40 | 04.06.2026 07:31 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2099466 | Выезд на Зиповская 5/16 core площадку. PW ¦ Сопровождение OPL АВР] OPL 2278230 [PW ¦ Выезд] OPL 2277916 1.09 км от KRD_ул. Зиповская, 5 до 25023100156 2277916 Новороссийск модернизация (часть 2). PO #3853431 организация расширение Bundle-Ether13 и ae12 с 30G до 40G ШПД г. Новороссийск 2278230 РО 4030332 Краснодар (1 этап) Сопровождение РТК Сервис
Юг | Брянск |  |  | 04.06.2026 01:00 | 04.06.2026 05:30 |  |  | Брянский филиал | FFM 2099416 | Брянская обл, Брянск г, Пионерская ул, д. 7 . Предмет работ pioner7-mx.brn. физ. рестарт/замена карты FPC1 . Работы выполнены. OPL WO-2277390.
Юг | Брянск |  |  | 04.06.2026 01:20 | 04.06.2026 05:20 |  |  | Брянский филиал | FFM 2099417 | FFM: 2099417 TTMS: 127822276 ERP: 25032003325 АВР_3325_Бр-РТИ Проблема: Неисправность платы на Juniper ШПД Итог: Выезд. Замена платы. Переключение линков.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 04.06.2026 18:00 | 04.06.2026 19:30 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2100603 | Восстановление работоспособности базовых станций 70556 РНД_СТ Урожай и позиции 70192 РНД_Белоусова 14-ОДН
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 04.06.2026 18:00 | 04.06.2026 19:30 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2100605 | Восстановление работоспособности базовых станций 70556 РНД_СТ Урожай и позиции 70192 РНД_Белоусова 14-ОДН
Юг | Волгоград |  |  | 04.06.2026 18:00 | 04.06.2026 20:30 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2100482 | TT RMD 51716229АВР_50488_ВлгО_Камышин-Базарова 152А-ОДН Восстановление корректной работы АФУ
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 04.06.2026 18:01 | 05.06.2026 01:59 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2102084 | TTMS 130507901. Сопровождение АВР, измерение оптических параметров ВОЛС, локализация места повреждения, отсветка ОВ.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 04.06.2026 18:01 | 05.06.2026 01:59 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2102083 | TTMS 130507901 Сопровождение АВР, проводимых на сети Вымпелком в г.Гуково, отсветка волокон, проведение измерений оптических параметров ВОЛС
Юг | Липецк |  |  | 04.06.2026 18:30 | 04.06.2026 21:45 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2102101 | Устранение инцидента 3го приоритета с влиянием на 4 БС TT RMD 51935546
Юг | Липецк |  |  | 04.06.2026 18:30 | 04.06.2026 21:45 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2102104 | Устранение инцидента 3го приоритета с влиянием на 4 БС ТТ 51935546 FFM 2102104
Юг | Каневская |  |  | 04.06.2026 19:10 | 04.06.2026 23:37 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2102132 | FFM: 2102132 TT RMD 51937970 КдК-Степная отсутствует ЭП. Эп восстановлено
Юг | Новороссийск |  |  | 04.06.2026 20:40 | 05.06.2026 00:20 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2102139 | 25023100083 КдК-Крымск-Свердлова, Отключение питания на позиции 50+ . Выезд по тт 51932340, ffm 2102139 а/м renault duster a113ep193
Юг | Краснодар |  |  | 04.06.2026 23:45 | 05.06.2026 04:00 |  |  | Краснодарский филиал | OPL 2278230 | РО 4030332 Краснодар (1 этап) Резервная ночь .Сопровождение РТК Сервис. Создать маршрут невозможно, какой-то сбой. миграция pe03 на pe06
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 05.06.2026 00:32 | 05.06.2026 03:56 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | OPL 2279688 | Выполнение работ 2279688 , замена платы FPC1 на P3, 112 автозал, по ТТ 129343932 FFM 2102014
Юг | Брянск |  |  | 05.06.2026 00:41 | 05.06.2026 06:01 |  |  | Брянский филиал | OPL 2270436 | 1. OPL-2270436 ЕРП-25032003325, 2.PO3750435 Модернизация нулевой зоны Брянска _СМР_Пионерская7_MSC4,5, прокладка лучей питания к ЭПУ, без влияния на сервис! Сопровождение Эксперт ВК Сенин Александр +79621431267, Объекты: Россия, Брянская обл, Брянск г, Пионерская ул., 7 3. FFM-2102133
Юг | Краснодар |  |  | 05.06.2026 06:00 | 05.06.2026 09:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2103178 | TT 51939694 Псебай ВК. Выезд для обследования последствии аварии.
Юг | Краснодар |  |  | 05.06.2026 16:45 | 05.06.2026 20:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2103178 | TT 51939694 Псебай ВК. Выезд для обследования последствии аварии.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 05.06.2026 16:45 | 05.06.2026 20:05 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2103985 | Выполнение работ по юстировке, настройке радиорелейного пролета RsO-Taganrog-4-ya Liniya 111-ODN.25061110287.1 - RsO Taganrog-Svyazinform.25061064143.2, для восстановление штатной работоспособности БС 70484 РсО_Таганрог-4-я Линия 111-ОДН. TT RMD 51830339
Юг | Волгоград |  |  | 05.06.2026 16:45 | 05.06.2026 18:56 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2103413 | TT RMD 51936513 TT RMD 51934838 АВР_61820_ВлгО-Котельниково запад
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 05.06.2026 16:45 | 05.06.2026 20:05 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2103984 | Выполнение работ по юстировке, настройке радиорелейного пролета RsO-Taganrog-4-ya Liniya 111-ODN.25061110287.1 - RsO Taganrog-Svyazinform.25061064143.2, для восстановление штатной работоспособности БС 70484 РсО_Таганрог-4-я Линия 111-ОДН. TT RMD 51830339
Юг | Волгоград |  |  | 05.06.2026 16:45 | 05.06.2026 18:01 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2103360 | АВР_61838_ВлгО_Камышин-Мира TT RMD 51489657
Юг | Волгоград |  |  | 05.06.2026 16:45 | 05.06.2026 18:55 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2103414 | БС 61820 починка передатчика FZHW: залип передатчик, помогла перезагрузка. Устранение КСВ на FHDB. TT RMD №51936513, №51934838
Юг | Тамбов |  |  | 05.06.2026 18:00 | 06.06.2026 01:01 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2104310 | TT №: 51957825 Отсутствие Э/П Позиция: Андреевка Егорово ЕРП: 25068100043 Адрес: Россия, Тамбовская обл., Ржаксинский р-н., Андреевка (Гавриловский с/с) д., поле Site FixBase StationУзлы ТС – 3 Приоритет Priority-3 Major /20+ BTS
Юг | Пятигорск |  |  | 05.06.2026 18:00 | 05.06.2026 21:00 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2104317,2103856 | АВР- Выезд ДГУ] TTMS 130683043 на СтК_МНВД-РУС 50+ и АВР TT RMD 51953148-БС№64240 Зольская-Ником
Юг | Пятигорск |  |  | 05.06.2026 18:00 | 05.06.2026 21:00 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2091110 | TTMS: 129962501 Дизеление на Core позиции.
Юг | Тамбов |  |  | 05.06.2026 18:00 | 05.06.2026 22:00 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2104045 | TT 51955116. Выезд для решения клиентского инцидента
Юг | Липецк |  |  | 05.06.2026 18:00 | 05.06.2026 21:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2104322 | Устранение инцидента 3 приоритета TT RMD51935465 FFM 2104322
Юг | Тамбов |  |  | 05.06.2026 18:00 | 05.06.2026 22:00 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2104046 | Выезд по ТТ RMD 51955116
Юг | Липецк |  |  | 05.06.2026 18:00 | 05.06.2026 21:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2104330 | Устранение инцидента 3го приоритета с влиянием на 4 БС ТТ 51935465 FFM 3104330
Юг | Белгород |  |  | 06.06.2026 09:00 | 06.06.2026 16:25 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2104508 | Отсутствие электропитания, Потеря трафика на БС 33646 (All BS), ТТ 51947598. Позиция + 2 не рабочие БС 31117, 31175. Со слов коллег из Мегафон с э/п все ок. Совершен выезд для локальной проверки э/п и оборудования. Итог: э/п ок, сбой в работе транспортного оборудования после подачи э/п. Произведен рестарт оборудования и настройка ИБП.
Юг | Липецк |  |  | 06.06.2026 09:00 | 06.06.2026 13:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2104444 | восстановление работоспособности БС позиции 10+ TT RMD 51961228 FFM 2104444
Юг | Липецк |  |  | 06.06.2026 09:00 | 06.06.2026 13:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2104430 | Устранение инцидента 3-го приоритета RMD 51961228
Юг | Белгород |  |  | 06.06.2026 09:00 | 06.06.2026 16:25 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2104509 | БС 33646 Великомихайловка Восстановлена работа транспортного оборудования после сбоя по э/п. Рестарт оборудования,настройка ИБП.
Юг | Белгород |  |  | 06.06.2026 09:30 | 06.06.2026 17:00 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2104453 | АВР 34655 Хотмыжск ТТ51566237
Юг | Каневская |  |  | 06.06.2026 10:20 | 06.06.2026 13:15 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104489 | FFM: 2104489 TT RMD 51965337 КдК-Новоминская-2 - перегрев на БС.
Юг | Краснодар |  |  | 06.06.2026 10:42 | 07.06.2026 01:30 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104505 | Выезд на БС 66381 КдК Тамань по TTMS 1 приоритет 130792142 . Обрыв ВОЛС. Поиск и устранение обрыва ВОЛС. Разварка волокн.
Юг | Назрань |  |  | 06.06.2026 10:50 | 06.06.2026 12:40 |  |  | Назрановский филиал | FFM 2104491 | БС 62463 постоянно перезагружалась, выехал на сайт на нем проблема не обноружилась, а на ответке БС 62472 на ИБП 7 сгорели две БП, по этой причине ИБП не выдерживала нагрузки и пролет отключался, заменили БП.
Юг | Белгород |  |  | 06.06.2026 11:11 | 06.06.2026 19:00 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2104522 | TT RMD 51961354 АВР_33601_Северный
Юг | Волгоград |  |  | 06.06.2026 11:45 | 06.06.2026 13:48 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2104541 | Выезд по ТТ 130777192. Не работал канал интернет у клиента
Юг | Тамбов |  |  | 06.06.2026 12:00 | 06.06.2026 15:00 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2104546 | ТТ 51960895. АВР БС 36239. Последствия грозы. Сгорел счетчик сетевой компании.
Юг | Брянск |  |  | 06.06.2026 16:00 | 06.06.2026 19:00 |  |  | Брянский филиал | FFM 2104628 | Брянск г., Пионерская ул., д. 7 ERP = 25032003325 TTMS 130827858. инцидент ТТ 1 приоритет. Пропадание связи с оборудованием. Сервис AN02 восстановлен. TT №: 51968711 TTMS N: 130822618. Отсутствие Э/П.Брянский , Брянск г., Бежицкая ул., д. 1/5. Проверка после восстановления ЭП, Перезагрузка модуля на ИБП.
Юг | Ставрополь |  |  | 06.06.2026 16:00 | 06.06.2026 18:00 |  |  | Ставропольский филиал | TTMS 130827251 | АВР скв core
Юг | Брянск |  |  | 06.06.2026 16:30 | 06.06.2026 18:45 |  |  | Брянский филиал | FFM 2104627 | 1. Remedy №51968173 . ЕРП-25032003325 2..ERP = 25032003325 Уровень обслуживания = Platinum CS_V6_DP :: Device is down [] Россия, Брянская обл., Брянск г., Пионерская ул., д. 7 3. FFM-2104627
Юг | Анапа |  |  | 06.06.2026 17:00 | 06.06.2026 23:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104649 | БС 66381 ТТ 130793072 Обрыв ВОЛС
Юг | Тихорецк |  |  | 06.06.2026 19:02 | 06.06.2026 22:10 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104667 | БС 64665 Октябрьская-2 - отсутствие ЭП на БС. RMD 51970267 (1 приоритет) ЭП восстановлено
Юг | Новороссийск |  |  | 07.06.2026 08:04 | 07.06.2026 10:57 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104743 | Не работают все БС на 94042 ГЛДЖ ГСК-13 . ТТ 51967997. Не доступен FSMF.
Юг | Элиста |  |  | 07.06.2026 08:40 | 07.06.2026 17:09 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2104778 | Выезд на АВР TT RMD 51973740, дизеление позиции 65976 БС КалмР_УланЭрге Major /20+ BTS с присутствием на объекте
Юг | Элиста |  |  | 07.06.2026 08:40 | 07.06.2026 17:09 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2104779 | Выезд на АВР TT RMD 51973740, дизеление позиции 65976 БС КалмР_УланЭрге Major /20+ BTS с присутствием на объекте
Юг | Курск |  |  | 07.06.2026 09:00 | 07.06.2026 14:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2104766 | [АВР ¦ Выезд] TT RMD 51970553 Позиция НБК. ERP = 25046033518 Уровень обслуживания = Platinum Отсутствие Э/П Позиция: Черемисиново ЕРП: 25046033518 Адрес: Россия, Курская обл., Черемисиновский р-н., Черемисиново пгт., Родниковая ул., д. 25 Site FixBase StationУзлы ТС – 3 Приоритет Priorit -3 Major /20+ BTS REQ 65002 - AC Fault Fagr = 7 Замена БП, включение автомата защиты
Юг | Курск |  |  | 07.06.2026 09:00 | 07.06.2026 14:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2104767 | [АВР ¦ Выезд] TT RMD 51970553 Позиция НБК. ERP = 25046033518 Уровень обслуживания = Platinum Отсутствие Э/П Позиция: Черемисиново ЕРП: 25046033518 Адрес: Россия, Курская обл., Черемисиновский р-н., Черемисиново пгт., Родниковая ул., д. 25 Site FixBase StationУзлы ТС – 3 Приоритет Priority-3 Major /20+ BTS REQ 65002 - AC Fault Fagr = 7
Юг | Краснодар |  |  | 07.06.2026 10:57 | 07.06.2026 16:21 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104849 | АВР_61749_КдК_Горячий Ключ_Запад TT RMD 51969809 06.06.2026 17:14
Юг | Анапа |  |  | 07.06.2026 11:30 | 07.06.2026 15:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104863 | БС 64644 ТТ 51970044 Генерация
Юг | Анапа |  |  | 07.06.2026 12:00 | 07.06.2026 15:00 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2104865 | Выезд на БС 64644 КдК-Джигинка по ТT RMD 51970044, запуск ДГУ
Юг | Владикавказ |  |  | 07.06.2026 16:54 | 07.06.2026 18:50 |  |  | Владикавказский филиал | FFM 2104955 | Замеры рефлектометром для определения расстояния до точки обрыва ВОЛС на Южном транзите проведено. TTMS 130977230
Юг | Владикавказ |  |  | 07.06.2026 18:00 | 07.06.2026 20:05 |  |  | Владикавказский филиал | FFM 2104973 | Выбило автомат DCDU БС 42362 СО-Чермен, Ленина 6
Юг | Элиста |  |  | 08.06.2026 18:00 | 08.06.2026 20:10 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2106511,2106513 | Выезд на АВР 63948_КалмР_Лагань-3 по ТТ №51883259 для устранения неисправности кондиционера(в ТШ температура была 50+градусов). Выезд на АВР 65992_КалмР_Ракушка по ТТ№51983152 Не работает БС 2G/4G.
Юг | Элиста |  |  | 08.06.2026 18:00 | 08.06.2026 20:19 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2106512,2106514 | Выезд по АВР на БС 65992_КалмР_Ракушка. TT RMD 51983152, TT RMD 51983257 Выезд по АВР на БС 63948_КалмР_Лагань-3. TT RMD 51883259
Юг | Липецк |  |  | 08.06.2026 21:00 | 09.06.2026 02:30 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2117451 | выполнение работ по OPL 2279791, 2280273 FFM 2117451
Юг | Липецк |  |  | 08.06.2026 21:00 | 09.06.2026 02:30 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2117452 | Выполнение работ по OPL 2279791, 2280273
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 08.06.2026 21:18 | 09.06.2026 03:15 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2117788 | TTMS 130532432 Восстановление сервиса Клиенту Мэлон Фэшн В ТЦ Горизонт Нагибина 32
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 08.06.2026 21:18 | 09.06.2026 03:15 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2117788 | TTMS 130532432. Восстановление сервиса Клиенту Мэлон Фэшн в ТЦ Горизонт, по адресу Нагибина 32. Авто Ларгус У060ХХ761
Юг | Нальчик |  |  | 09.06.2026 00:02 | 09.06.2026 04:00 |  |  | Нальчикский филиал | FFM 2117817 | opl 2278422. Реконструкции системы бесперебойного электропитания коммутационной площадки г. Нальчик ул. Ленина д. 32А Идентификация и демонтаж не используемых силовых кабелей.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 09.06.2026 17:33 | 09.06.2026 21:13 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2120215 | RMD 52013540, 52001737, 52012130 Восстановление работоспособности БС 66010 Ростов Дон
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 09.06.2026 18:00 | 09.06.2026 21:40 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2119168 | FFM 2119168, ТТ 51982626. Диагностика/восстановления ВЭС 380 В, протяжка электросоединений, расшивка/проверка внешних аварий на БС 74087 РсО_Шахты-Садовая 33А. По пути продиагностировали/устранили перегрев оборудования на БС 69654 РсО_Шахты-Кадровая FFM 2119170 ТТ 51976043, БС 62015 РсО_Шахты-АЗС FFM 2119172 TT51932331.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 09.06.2026 18:00 | 09.06.2026 21:51 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2119167 | FFM 2119167, ТТ 51982626. Диагностика/восстановления ВЭС 380 В, протяжка электросоединений, расшивка/проверка внешних аварий на БС 74087 РсО_Шахты-Садовая 33А. По пути продиагностировали/устранили перегрев оборудования на БС 69654 РсО_Шахты-Кадровая FFM 2119169 ТТ 51976043, БС 62015 РсО_Шахты-АЗС FFM 2119171 TT51932331.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 09.06.2026 18:00 | 09.06.2026 20:10 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2119056 | БС 68699 Островского Генерация позиции БГУ ТТ51996387. Авто А639ЕТ761
Юг | Краснодар |  |  | 09.06.2026 18:00 | 09.06.2026 21:11 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2120059 | Выезд на позицию 64637 КдК-Кирпильская. После включения внешнего питания, выбило наш автомат в щитке. Требовалось приехать и включить. Позиция 20+
Юг | Краснодар |  |  | 09.06.2026 18:00 | 09.06.2026 21:05 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2120093 | АВР TT RMD 51710195, отсутствие питания на позиции, выбило автомат в ТП
Юг | Курск |  |  | 09.06.2026 19:00 | 09.06.2026 21:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2120282 | Недоступность оборудование B2B клиента KARRI. Выключен автомат защиты в серверной
Юг | Курск |  |  | 09.06.2026 19:00 | 09.06.2026 21:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2120283 | Недоступность оборудование B2B клиента KARRI. Выключен автомат защиты в серверной
Юг | Тамбов |  |  | 09.06.2026 23:55 | 10.06.2026 02:12 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2120249 | Сопровождение плановых работ на сервере VK-TMB1-86-ASN-01 (ТСПУ).
Юг | Тамбов |  |  | 10.06.2026 17:55 | 10.06.2026 22:06 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2122747 | TTMS: 131428508 L3: 98298497 Имя кластера: Никифоровский р-н. (БС: 33222) Описание: BTS:3 NodeB:0 eNodeB:2 CellLost: 21+0+18
Юг | Элиста |  |  | 10.06.2026 18:00 | 10.06.2026 20:34 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2122040 | Выезд с ДГУ на 63910 БС КалмР-Магна для дизеления на позиции. Плановое отключение ВЭС до 20ч, позиция 20+.
Юг | Курск |  |  | 10.06.2026 18:00 | 10.06.2026 19:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2122729 | Отсутствие Э/П Позиция: КУР_Уютная ЕРП: 25046103971 Адрес: Россия, Курская обл., Курский р-н., Моква 2-я д., столб ИО возле дома 59а Base StationУзлы ТС – 4 Приоритет Priority-4 REQ 65002 - AC Fault Fagr = 1 ERP = 25046103971
Юг | Краснодар |  |  | 10.06.2026 18:00 | 10.06.2026 20:19 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2121590 | Выезд на БС 66339 КдК Кущевская РТПЦ по OPL 2282434 OFM#3767084. Устранение ТТ131108330 (кейс WDMNCOM-182). Перезагрузка по электропитанию РАМАНА N3-8200-RFA-1-3 W_KRD_Kush-ya_S. Если ситуация не измениться, то потребуется полная замена данного РАМАНА. Чистка пачкордов, проведение измерений рефлектометром с катушкой. Взять ЗИП, патчкорды. По адресу: Краснодарский край., Кущевский р-н., Кущевская ст-ца., Башня РТПЦ
Юг | Краснодар |  |  | 10.06.2026 18:00 | 10.06.2026 19:44 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2121591 | Выезд на позицию 66339 КдК-Кущевская-РТПЦ для замены Рамановского усилителя совместно с вендором. Долгое собрание статистики с усилителя
Юг | Элиста |  |  | 10.06.2026 18:00 | 10.06.2026 19:53 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2122039 | Выезд с ДГУ на БС 63910 КалмР-Магна для дизеления с присутствием на объекте. TT RMD 52024081
Юг | Курск |  |  | 10.06.2026 18:00 | 10.06.2026 19:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2122730 | Отсутствие Э/П Позиция: КУР_Уютная ЕРП: 25046103971 Адрес: Россия, Курская обл., Курский р-н., Моква 2-я д., столб ИО возле дома 59а Base StationУзлы ТС – 4 Приоритет Priority-4 REQ 65002 - AC Fault Fagr = 1 ERP = 25046103971
Юг | Назрань |  |  | 11.06.2026 01:04 | 11.06.2026 02:34 |  |  | Назрановский филиал | OPL 2282636 | Требуется выполнить измерения рефлектометром на участке Назрань - Грозный линка DWDM Huawei W_GRZ_MSC <=> W_NZR_MSC
Юг | Назрань |  |  | 11.06.2026 01:04 | 11.06.2026 02:34 |  |  | Назрановский филиал | OPL 2282636 | Требуется выполнить измерения рефлектометром на участке Назрань - Грозный линка DWDM Huawei W_GRZ_MSC <=> W_NZR_MSC
Юг | Волгоград |  |  | 11.06.2026 17:00 | 11.06.2026 20:15 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2123981 | TT 52023145 - не работают все БС на 50550 Урюпинск-Чапаева 46. Диагностика РРЛ ML 6352 на 67892 Урюпинск-ЛамБум (оптика, sfp)
Юг | Волгоград |  |  | 11.06.2026 17:00 | 11.06.2026 20:15 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2123982 | TT 52023145 - не работают все БС на 50550 Урюпинск-Чапаева 46. Диагностика РРЛ ML 6352 на 67892 Урюпинск-ЛамБум
Юг | Курск |  |  | 12.06.2026 07:30 | 12.06.2026 18:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2125057 | MEN . Курский . atn5-23-Sadovaya12.Kursk . 10.174.96.16 . ISIS lost adjency to 0101.7409.6017.00.00 GigabitEthernet0/2/2.12 Обрыв ВОЛС на участке Садовая 12 и БС 34580 ТЭЦ-4
Юг | Курск |  |  | 12.06.2026 07:30 | 12.06.2026 18:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2125056 | MEN . Курский . atn5-23-Sadovaya12.Kursk . 10.174.96.16 . ISIS lost adjency to 0101.7409.6017.00.00 GigabitEthernet0/2/2.12 Обрыв ВОЛС на участке Садовая 12 и БС 34580 ТЭЦ-4
Юг | Липецк |  |  | 12.06.2026 09:00 | 12.06.2026 16:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2125066 | устранение инцидента 3 приоритета TT 52051620 FFM 2125066
Юг | Липецк |  |  | 12.06.2026 09:00 | 12.06.2026 16:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2125105 | Устранение инцидента 3-го приоритета 52051646
Юг | Белгород |  |  | 12.06.2026 09:05 | 12.06.2026 17:00 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2125051,2125053,2125153,2125262 | ТТ 52032114 - Клиент "Вкусно и точка", замена оборудования точки доступа интернет. ТТ 52050392 - БС 33616, 20+, повышение температуры, выезд для выяснения причины. Итог: СКВ 1 не в работе, ошибка Р6, СКВ 2 требуется дозаправка фреона, не справляется. Как временное решение, включена приточно-вытяжная вентиляция, требуется срочный повторный выезд для ремонта и восстановления работы СКВ. ТТ 52013313 - БС 31923, Отсутствие э/п, выезд для выяснения причины. Итог: вышел из строя КТП, ищут ответственного за его восстановление. Здание ТЦ без э/п. ТТ 52053447 - Повторный выезд на БС 33616 20+. Ремонт и дозаправка СКВ. Итог: оба СКВ в работе, температура в норме.
Юг | Белгород |  |  | 12.06.2026 09:05 | 12.06.2026 17:00 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2125263 | ТТ 52053447 - Повторный выезд на БС 33616 20+. Ремонт и дозаправка СКВ. Итог: оба СКВ в работе, температура в норме.
Юг | Белгород |  |  | 12.06.2026 09:05 | 12.06.2026 16:00 |  |  | Белгородский филиал | FFM 2125052,2125154,2125054 | ТТ 52032114 ТТ 52050392 ТТ 52013313 FFM 2125054 геометка отсутствует из-за сбоев геопозиции
Юг | Волгоград |  |  | 12.06.2026 10:03 | 12.06.2026 16:14 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2125171 | Выезд на позицию 61835 ВлгО-Михайловка-Въезд - Передача ЗИП для решения TT RMD 52017672 на удаленную территорию, в ОЭ г. Михайловка. Выезд по FFM: 2125171. Выезд согласован
Юг | Тамбов |  |  | 12.06.2026 10:53 | 12.06.2026 11:56 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2125188 | TT №: 52057070 Отсутствие Э/П Позиция: Криуша ЕРП: 25068033223 Адрес: Россия, Тамбовская обл., Тамбовский р-н., Красная Криуша с., СХПК Криушинская Нива Site FixBase StationУзлы ТС – 2 Приоритет Priority-2 Critical /50+ BTS
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 11:40 | 12.06.2026 13:45 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125214 | Работы во восстановлению БС 71869 Королева 17В ТТ 52044294
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 11:40 | 12.06.2026 13:45 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125213 | Работы во восстановлению БС 71869 Королева 17В ТТ 52044294. FFM напарника - 2125214
Юг | Волгоград |  |  | 12.06.2026 12:00 | 12.06.2026 20:00 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2125220 | ТТ 52023145 - Не работают все БС на 50550 Урюпинск-Чапаева 46, получение ЗИП из Волгограда, замена ODU ML на БС 67892 Урюпинск-Ламбум.
Юг | Волгоград |  |  | 12.06.2026 12:00 | 12.06.2026 20:00 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2125221 | ТТ 52023145 - Не работают все БС на 50550 Урюпинск-Чапаева 46, получение ЗИП из Волгограда, замена ODU ML на БС 67892 Урюпинск-Ламбум.
Юг | Краснодар |  |  | 12.06.2026 12:38 | 12.06.2026 15:03 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125237 | TT 52046197. FFM 2125237. Не работают все БС на позиции 90540 КдК_КРНД_Новороссийская 236. Геометка в телефоне отмечена.
Юг | Ставрополь |  |  | 12.06.2026 13:00 | 12.06.2026 17:30 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2125245 | АВР ¦ Выезд ] FFM: 2125245 Отсутствие Э/П Позиция: СтК_НВНМ-Менделеева ЕРП: 25026065228 Адрес: Россия, Ставропольский край., Невинномысск г., Менделеева ул., д. 14 автомобиль РЕНО ДАСТЕР М065 ОУ согласовано Паньков О.В., Рассолов М.С.
Юг | Каневская |  |  | 12.06.2026 13:31 | 12.06.2026 16:37 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125254 | АВР_63078_КдК_Приморско-Ахтарск-Поворот
Юг | Элиста |  |  | 12.06.2026 13:32 | 12.06.2026 15:19 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2125257 | Выезд по АВР на БС 62956_КалмР_Бурата для устранения инцидента ТТ 52054887. Причина: неработоспособность всех БС на позиции.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 13:46 | 12.06.2026 15:19 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125212 | Работы во восстановлению БС 70556 СТ Урожай ТТ 52041161
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 13:46 | 12.06.2026 15:19 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125211 | Работы во восстановлению БС 70556 СТ Урожай ТТ 52041161. FFM напарника - 2125211
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 15:20 | 12.06.2026 17:30 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125218 | Работы по восстановлению БС 71009 Чалтырь-Красноармейская 65Г ТТ52049519
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 15:20 | 12.06.2026 17:30 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125217 | Работы по восстановлению БС 71009 Чалтырь-Красноармейская 65Г ТТ52049519. FFM напарника - 2125218
Юг | Краснодар |  |  | 12.06.2026 16:30 | 12.06.2026 20:27 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125320 | TT 52060651, FFM 2125320. Отсутствие Э/П Позиция: 25023066394 КдК_Крнд_Политех. Работа на ДГУ
Юг | Ставрополь |  |  | 12.06.2026 17:31 | 12.06.2026 22:01 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2125335 | АВР ¦ Выезд ] FFM: 2125335 Отсутствие Э/П Позиция: СтК_Константиновское ЕРП: 25026063257 Адрес: Россия, Ставропольский край., Петровский р-н., Константиновское с., Больничный пер., д. 2 автомобиль РЕНО ДАСТЕР М065 ОУ согласовано Паньков О.В., Рассолов М.С.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 17:31 | 12.06.2026 20:21 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125216 | Работы по восстановлению БС 64124 Киргизская 26 (перегрев оборудования БС демонтаж, монтаж чистка оборудования)
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 12.06.2026 17:31 | 12.06.2026 20:21 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125215 | Работы по восстановлению БС 64124 Киргизская 26 (перегрев оборудования БС демонтаж, монтаж чистка оборудования). FFM напарника - 2125216.
Юг | Краснодар |  |  | 12.06.2026 18:00 | 12.06.2026 20:30 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125339 | ТТ131708344 ООО "МайРест" Краснодар г., Минская ул., д.120/8 Отсутствует связь с Интернет BID 4745158
Юг | Липецк |  |  | 13.06.2026 06:00 | 13.06.2026 13:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2125380 | устранение инцидента 1 приоритета . TT RMD 52063923 FFM 2125380
Юг | Липецк |  |  | 13.06.2026 06:00 | 13.06.2026 13:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2125381 | Устранение инцидента 1-го приоритета 52063923 ДГУ
Юг | Курск |  |  | 13.06.2026 07:00 | 13.06.2026 12:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2125392 | Курский, 33532, (Хомутовка), Не работают все БС на позиции Хомутовка. Код NRI: 33532.. Неисправность ИБП после выхода из строя КТП. Замена БП, предохранителей DCDU
Юг | Курск |  |  | 13.06.2026 07:00 | 13.06.2026 12:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2125393 | Позиция НБК. ERP = 25046033532 Уровень обслуживания = Gold Описание: Не работают все БС на позиции Хомутовка. Код NRI: 33532. Позиция: Хомутовка, Код NRI: 33532, ЕРП: 25046033532 Адрес позиции: Россия, Курская обл., Хомутовский р-н., Хомутовка рп. REQ466332 Fagr = 1 Site FixBase StationУзлы ТС – 3 Приоритет Priority-3 TRAFFIC_RAITING: Minor /10+ BTS, TOWER_CO_BS: Gold Критичность позиции: 3 Замена выпрямителей. Замена предохранителей в DCDU
Юг | Сочи |  |  | 13.06.2026 08:00 | 13.06.2026 14:30 |  |  | Сочинский филиал | FFM 2125397 | [АВР ¦ Выезд] TT RMD 52058919 СОЧ_Роза Хутор-940м. Недоступность БС. FFM: 2125397
Юг | Нальчик |  |  | 13.06.2026 09:25 | 13.06.2026 12:25 |  |  | Нальчикский филиал | FFM 2125448,2125450 | Выезд на АВР по ТТ 52064569 (Не работает БС 2G Cells have TDD, Позиция: КБР-Хасанья, Код NRI: 64473, ЕРП: 25007064473) и ТТ 52059674 (Не работают все БС на позиции КБР_КБР-Дыгулыбгей-объездная, Позиция: КБР_КБР-Дыгулыбгей-объездная, Код NRI: 61968, ЕРП: 25007101093). FFM: 2125448 2125450.
Юг | Краснодар |  |  | 13.06.2026 10:08 | 13.06.2026 14:29 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125460 | TT 52058998, FFM 2125460. Отсутствие Э/П Позиция: 25023106042 КдК_КРНД_Черкаспарковка. Работа на ДГУ
Юг | Липецк |  |  | 13.06.2026 11:00 | 13.06.2026 16:00 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2125517 | Устранение инцидента 3-го приоритета, TT RMD 52061187
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 11:52 | 13.06.2026 13:57 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125551 | БС 60647 Ленинован Запуск БС..ТТ 52043575.Авто А639ЕТ761
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 12:00 | 13.06.2026 15:30 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125527 | 70027_РНД_Текучева 143-ОДН чистка 2 FSMF с разборкой + проливание конфигурации FSMF для ПО
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 12:00 | 13.06.2026 15:30 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125522 | 70027_РНД_Текучева 143-ОДН чистка 2 FSMF с разборкой + проливание конфигурации FSMF для ПО
Юг | Курск |  |  | 13.06.2026 12:31 | 13.06.2026 15:31 |  |  | Курский филиал | FFM 2125394 | Курский, 35832, (КрсО_Льгов-Куйбышева 30-ОДН), Не работают все БС на позиции КрсО_Льгов-Куйбышева 30-ОДН. Код NRI: 35832.Замена SFP после грозы
Юг | Курск |  |  | 13.06.2026 12:31 | 13.06.2026 15:31 |  |  | Курский филиал | FFM 2125395 | Позиция НБК. ERP = 25046104127 Уровень обслуживания = Silver Описание: Не работают все БС на позиции КрсО_Льгов-Куйбышева 30-ОДН. Код NRI: 35832. Позиция: КрсО_Льгов-Куйбышева 30-ОДН, Код NRI: 35832, ЕРП: 25046104127 Адрес позиции: Россия, Курская обл., Льгов г., Куйбышева ул., д. 30, 23м юго-западнее, опора двойного назначения АО "НБК" REQ466332 Fagr = 1 Замена SFP модуля на ближней стороне БС 33540
Юг | Ставрополь |  |  | 13.06.2026 13:00 | 13.06.2026 21:30 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2125573 | АВР ¦ Выезд ДГУ TT RMD 52061939 FFM: 2125573 Не работают все БС на позиции СтК_Прикалаусский. Код NRI: 63296. Позиция: СтК_Прикалаусский, Код NRI: 63296, ЕРП: 25026063296 Адрес позиции: Россия, Ставропольский край., Петровский р-н., Прикалаусский п., Рынок на 492 км.Дороги Ставр_Астрахань ДГУ_БС 63296 Прикалаусский п., автомобиль РЕНО ДАСТЕР М065 ОУ согласовано Паньков О.В., Рассолов М.С.
Юг | Каневская |  |  | 13.06.2026 13:06 | 13.06.2026 14:04 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125572 | ДГУ_63340_КдК-Стародеревянковская
Юг | Краснодар |  |  | 13.06.2026 13:34 | 13.06.2026 17:16 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125554 | Выезд на позицию 60757 КдК_КРНД_Черкаспарковка. Отключение ЭП в районе. ДГУ площадки
Юг | Элиста |  |  | 13.06.2026 14:00 | 13.06.2026 16:23 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2125596 | Выезд с ДГУ на БС 65959_КалмР-Садовое для дизеления с присутствием на объекте. TT RMD 52071736
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 15:31 | 13.06.2026 16:57 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125523 | 74158_РНД_Араратский 4-ОДН восстановление работоспособности, зачистка проводов и переподключение шины нагрузки
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 15:31 | 13.06.2026 16:57 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125530 | 74158_РНД_Араратский 4-ОДН восстановление работоспособности, зачистка проводов и переподключение шины нагрузки
Юг | Каневская |  |  | 13.06.2026 16:10 | 13.06.2026 17:10 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125616 | АВР_63340_КдК-Стародеревянковская
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 16:58 | 13.06.2026 21:00 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125531 | 71088_РсО_Гуково-Ковалева 78А восстановление работоспособности БС
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 13.06.2026 16:58 | 13.06.2026 21:00 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2125526 | 1088_РсО_Гуково-Ковалева 78А восстановление работоспособности БС
Юг | Краснодар |  |  | 13.06.2026 17:17 | 13.06.2026 18:20 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125556 | Выезд на 66677 КдК_КРНД_Плодородный. Было отключение ЭП. Выбило автомат. Подняли автомат
Юг | Краснодар |  |  | 13.06.2026 18:21 | 13.06.2026 20:18 |  |  | Краснодарский филиал | FFM 2125566 | Выезд на позицию 80664 КдК_КРНД_СНТ_Железнодорожник-3-Красивая 718. Кабинет БС после отключения ВЭС слетел конфиг
Юг | Курск |  |  | 14.06.2026 08:00 | 14.06.2026 11:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2125748 | Отсутствие Э/П Позиция: Горшечное ЕРП: 25046033520 Адрес: Россия, Курская обл., Горшеченский р-н., Горшечное рп., Мира ул., дом 66, Site FixBase StationУзлы ТС – 2 Приоритет Priority-2 Major /20+ BTS REQ 65002 - AC Fault Fagr = 32 ERP = 25046033520 Установка ДГУ.
Юг | Курск |  |  | 14.06.2026 08:00 | 14.06.2026 16:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2125747 | Отсутствие Э/П Позиция: Горшечное ЕРП: 25046033520 Адрес: Россия, Курская обл., Горшеченский р-н., Горшечное рп., Мира ул., дом 66,Site FixBase StationУзлы ТС – 2 Приоритет Priority-2 Major /20+ BTS REQ 65002 - AC Fault Fagr = 32 ERP = 25046033520 Установка ДГУ.
Юг | Курск |  |  | 14.06.2026 11:01 | 14.06.2026 16:01 |  |  | Курский филиал | FFM 2125750 | Позиция НБК. ERP = 25046101075 Уровень обслуживания = Silver Отсутствие Э/П Позиция: КрсО_Быково ЕРП: 25046101075 Адрес: Россия, Курская обл., Горшеченский р-н., Быково с. Base StationУзлы ТС – 4 Приоритет Priority-4 REQ 65002 - AC Fault Fagr = 1 Работа с дизилением на обьекте
Юг | Курск |  |  | 14.06.2026 16:01 | 15.06.2026 00:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2125745 | Описание: Частичная неработоспособность БС 3G Позиция: КрсО_Ясенки-МФ, Код NRI: 35544, ЕРП: 25046102860 Адрес позиции: Россия, Курская обл., Горшеченский р-н., Ясенки с., башня МФ Fagr = 1 ERP = 25046102860 Base StationУзлы ТС – 4 Приоритет Priority-4 дизиление БС
Юг | Курск |  |  | 14.06.2026 16:02 | 14.06.2026 20:02 |  |  | Курский филиал | FFM 2125952 | Не работают все БС на позиции КрсО_Бараново-Лихачева 74. Код NRI: 35099. Позиция: КрсО_Бараново-Лихачева 74, Код NRI: 35099, ЕРП: 25046104913 Адрес позиции: Россия, Курская обл., Горшеченский р-н., Бараново с., Лихачева ул., д. 74, 20м юго-восточнее, опора ООО "Белрегионсвязь" REQ466332 Fagr = 1 ERP = 25046104913 Base StationУзлы ТС – 4 Приоритет Priority-4
Юг | Липецк |  |  | 14.06.2026 19:00 | 14.06.2026 23:50 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2126051,2126015 | Устранение инцидента 2-го приоритета TT TTMS 132031647
Юг | Липецк |  |  | 14.06.2026 19:00 | 14.06.2026 23:50 |  |  | Липецкий филиал | FFM 2126016,2126052 | Устранение инцидента 2го приоритета TTMS 132031647
Юг | Волгоград |  |  | 15.06.2026 18:00 | 15.06.2026 21:50 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2128286 | TT 52092767 - Не работают все БС на 50550 Урюпинск-Чапаева. Диагностика оптического кабеля РРЛ рефлектометром, замена SFP внизу.
Юг | Волгоград |  |  | 15.06.2026 18:00 | 15.06.2026 20:24 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2127763 | Выезд на БС 65845 ВлгО-Октябрьский, БС 62195 ВлгО-октябрьский-2, БС 63854 ВлгО-Аксай, БС 63864 для восстановления каналов управления РРЛ MiniLink после проведения работ по Аудиту АФУ ( демонтаж неиспользуемых РРЛ-пролетов ) на позиции РТРС ВлгО-Тихий. Перенос vlan управления с РРЛ Eclipsе на РРЛ MiniLink
Юг | Элиста |  |  | 15.06.2026 18:00 | 15.06.2026 21:13 |  |  | Элистинский филиал | FFM 2128723,2126012 | Выезд на БС 50047_КалмР_Манычское-Советская 17 для приемки оконченного строительства и вынесения замечания. Выезд на БС 65989_Калм_Ульяновское для вывоза неисправного оборудования под отправку на склад ЛогЛаб.
Юг | Пятигорск |  |  | 15.06.2026 18:00 | 16.06.2026 00:00 |  |  | Ставропольский филиал | FFM 2128713,2128711,2128678,2128709 | АВР-решение инцидентов ТТ52099208 (RMD), TT52099105(RMD), TT52086861(RMD), TT52099202(RMD)-восстановление работоспособности БСБС в г.Зеленокумске
Юг | Тамбов |  |  | 15.06.2026 18:00 | 15.06.2026 19:37 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2128719 | АВР ТТ RMD 52102549 Отсутствие ЭП на позиции 50+ 33219 Панское
Юг | Волгоград |  |  | 15.06.2026 18:00 | 15.06.2026 20:00 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2127762 | " Выезд на БС 65845 ВлгО-Октябрьский, БС 62195 ВлгО-октябрьский-2, БС 63854 ВлгО-Аксай, БС 63864 для восстановления каналов управления РРЛ MiniLink после проведения работ по Аудиту АФУ ( демонтаж неиспользуемых РРЛ-пролетов ) на позиции РТРС ВлгО-Тихий. Перенос vlan управления с РРЛ Eclipsе на РРЛ MiniLink."
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 15.06.2026 18:01 | 15.06.2026 22:00 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2126957,2126961,2126955,2126959 | ERP 25061113529. Выплнена замена РРС Инфинет на БС 66083_Волгодонск-УЭС, вышедшей из строя в результате удара молнией. TTMS 131897755 Восттановление штатного функционирования БС 70642_РсО_ВЛГД-Энтузиастов 53-ОДН. На ответной стороне, БС 64160_РсО_Волгодонск_Ленинградская, при диагностике, выявлена несправность посадочного места №14 ATN_910c. Произвели замену места на №22 с переносом сервисов. В работе. ТТ RMD 52036983. Восттановление штатного функционирования БС 71044_РсО_ВЛГД-Промышленная 5. ТТ RMD 52077509.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 15.06.2026 18:01 | 15.06.2026 22:00 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2126956,2126958,2126960 | ERP 25061113529. Выплнена замена РРС Инфинет на БС 66083_Волгодонск-УЭС, вышедшей из строя в результате удара молнией. TTMS 131897755 Восттановление штатного функционирования БС 70642_РсО_ВЛГД-Энтузиастов 53-ОДН. На ответной стороне, БС 64160_РсО_Волгодонск_Ленинградская, при диагностике, выявлена несправность посадочного места №14 ATN_910c. Произвели замену места на №22 с переносом сервисов. В работе. ТТ RMD 52036983. Восттановление штатного функционирования БС 71044_РсО_ВЛГД-Промышленная 5. ТТ RMD 52077509.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 15.06.2026 22:01 | 16.06.2026 02:03 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2128797 | В рамках TTMS 130532432 "Мэлон Фэшн Груп" произвели устранение повреждения соединительной линии в ТЦ Горизонт. Порт поднялся, маки и пинг клиентского оборудования есть.
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 15.06.2026 22:01 | 16.06.2026 02:03 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2128798 | В рамках TTMS 130532432 "Мэлон Фэшн Груп" произвели устранение повреждения соединительной линии в ТЦ Горизонт. Порт поднялся, маки и пинг клиентского оборудования есть.
Юг | Курск |  |  | 15.06.2026 23:00 | 16.06.2026 03:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2128782 | АВР ¦ Выезд] TTMS 131229483 Позиция НБК. ERP = 25046034566 Уровень обслуживания = Platinum Авария SDH ECI: Узел: M_KUR_Oboyan Тип аварии: BIT Failed Порт:C1-xCOM 1 Power Fail,0,0 (_1_) [NMS_virtual]: BIT Failed
Юг | Курск |  |  | 15.06.2026 23:00 | 16.06.2026 03:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2128783 | АВР ¦ Выезд] TTMS 131229483 Позиция НБК. ERP = 25046034566 Уровень обслуживания = Platinum Авария SDH ECI: Узел: M_KUR_Oboyan Тип аварии: BIT Failed Порт:C1-xCOM 1 Power Fail,0,0 (_1_) [NMS_virtual]: BIT Failed
Юг | Курск |  |  | 16.06.2026 00:00 | 16.06.2026 06:30 |  |  | Курский филиал | FFM 2128812 | OPL 2273826. РО 4176384_Курск (Расширение P-PE)
Юг | Тамбов |  |  | 16.06.2026 00:02 | 16.06.2026 04:37 |  |  | Тамбовский филиал | FFM 2128822 | TT №: 52102474 Отсутствие Э/П Позиция: ТмбО_Вторая Пятилетка ЕРП: 25068101127 Адрес: Россия, Тамбовская обл., Мичуринский р-н., 2 Пятилетка п. Site FixBase StationУзлы ТС – 2 Приоритет Priority-2 Major /20+ BTS
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 16.06.2026 00:03 | 16.06.2026 04:01 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | OPL 2286416 | выполнение работ по OPL 2286416 замена платы FPC5 на p4.Rostov, площадка Вятская 75/1, FFM 212875
Юг | Волгоград |  |  | 16.06.2026 18:00 | 16.06.2026 21:00 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2129974 | TT 52041945 - перегрев блока FXED на БС 50673 Елань-Комарова. Демонтаж, чистка, замена вентиляторов, монтаж блока.
Юг | Черкесск |  |  | 16.06.2026 18:00 | 17.06.2026 03:00 |  |  | Черкесский филиал | FFM 2131089 | Решение инцидентов RMD 52112878, 52113400, 52120383. Неисправность DAC GE3 на позиции 61405 КЧР-Архыз романтик
Юг | Волгоград |  |  | 16.06.2026 18:00 | 16.06.2026 21:06 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2129997 | TT RMD 52041945АВР_50673_ВлгО_Елань-Комарова 20 восстановление работоспособности бс. снятие чистка радиомодуля fxed. Расстояние до объекта 350км
Юг | Ставрополь |  |  | 16.06.2026 23:15 | 17.06.2026 02:04 |  |  | Ставропольский филиал | OPL 2280899 | PW_63206,86004_СтК_СТВР-новый офис Сопровождение подрядчика при работе на core площадке
Юг | Элиста |  |  | 16.06.2026 23:30 | 17.06.2026 03:39 |  |  | Элистинский филиал | OPL 2285689 | Устранение инцидента TTMS 123449203. KAI-ML-65970-3 10.172.238.33 без управления. Необходимо слить бэкап, попробовать рестарт корзины. Если не поможет, то откатить конфигурацию на старый софт. В похожей ситуации помогла только замена платы NPU.
Юг | Элиста |  |  | 16.06.2026 23:40 | 17.06.2026 03:37 |  |  | Элистинский филиал | OPL 2285689 | Устранение инцидента TTMS 123449203. KAI-ML-65970-3 10.172.238.33 без управления. Необходимо слить бэкап, попробовать рестарт корзины. Если не поможет, то откатить конфигурацию на старый софт. В похожей ситуации помогла только замена платы NPU
Юг | Курск |  |  | 17.06.2026 00:00 | 17.06.2026 06:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2131043 | PO 3915687_Резервирование L0 Курск (прокладка СЛ и ЭП)
Юг | Курск |  |  | 17.06.2026 18:00 | 18.06.2026 00:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2133744 | [АВР ¦ Выезд] TT RMD 52124263 Позиция НБК. ERP = 25046101078 Уровень обслуживания = Gold MEN . Курский . atn4-10-BS34592-Shustovo.Kursk . Device atn4-10-BS34592-Shustovo.Kursk is unreachable (MEN_VRN) REQ1207073, REQ1266762 Fagr = 1 Симптомы (2): Имя: 10.174.96.116 , Описание: NNI port: Link Down ( GigabitEthernet0/2/1 ) ( GigabitEthernet0/2/1, EricTN-4505-LAN1/11/6-atn4-10-Shustovo-BS34592 ) ( GigabitEthernet0/2/1 ), remote IP: 10.174.97.145, remote interface: atn4-10-BS34592-Shustovo.Kursk[ GigabitEthernet0/2/0 ] (Сковороднево) Имя: 10.174.96.221 , Описание: Хост недоступен по ICMP (КрсО_Шустово)
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 17.06.2026 18:00 | 17.06.2026 19:45 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2132194 | БС 69070 Большекрепенская Генерация БС ТТ 52125442 авто А639ЕТ761
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 17.06.2026 18:00 | 17.06.2026 21:03 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2133791 | RMD 52134453 Установка БГУ на БС 66015 Вавилова
Юг | Курск |  |  | 17.06.2026 18:00 | 18.06.2026 00:00 |  |  | Курский филиал | FFM 2133745 | [АВР ¦ Выезд] TT RMD 52124263 Позиция НБК. ERP = 25046101078 Уровень обслуживания = Gold MEN . Курский . atn4-10-BS34592-Shustovo.Kursk . Device atn4-10-BS34592-Shustovo.Kursk is unreachable (MEN_VRN) REQ1207073, REQ1266762 Fagr = 1 Симптомы (2): Имя: 10.174.96.116 , Описание: NNI port: Link Down ( GigabitEthernet0/2/1 ) ( GigabitEthernet0/2/1, EricTN-4505-LAN1/11/6-atn4-10-Shustovo-BS34592 ) ( GigabitEthernet0/2/1 ), remote IP: 10.174.97.145, remote interface: atn4-10-BS34592-Shustovo.Kursk[ GigabitEthernet0/2/0 ] (Сковороднево) Имя: 10.174.96.221 , Описание: Хост недоступен по ICMP (КрсО_Шустово)
Юг | Ростов-на-Дону |  |  | 17.06.2026 19:46 | 17.06.2026 21:31 |  |  | Ростовский-на-Дону филиал | FFM 2133836 | БС 66015 Вавилова Установка БГУ ТТ 52134453 Авто А639ЕТ761
Юг | Волгоград |  |  | 17.06.2026 21:30 | 18.06.2026 09:00 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2132609 | Сопровождение ПО на НРП Антиповка по OPL 227777Сопровождение ПО на НРП Антиповка по OPL 2277778 "Подключение новых ЭПУ в щит электроснабжения. Переключение оборудования на новые ЭПУ по лучам."
Юг | Камышин |  |  | 17.06.2026 23:30 | 18.06.2026 07:30 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2133773 | Подключение новых ЭПУ в щит электроснабжения. Переключение оборудования на новые ЭПУ по лучам. OPL 2277778, 22777735
Юг | Волгоград |  |  | 19.06.2026 21:40 | 20.06.2026 00:28 |  |  | Волгоградский филиал | FFM 2138423 | TT RMD 52168841АВР_60557_ВЛЖ_Волжанин Подключение дополнительного акб